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	ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Bauska
	
	Biedrība „Dzīvotprieks Bauskas novada pierobežā”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	11.08.2022.
	
	Reģistrācijas Nr.40008262439

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	„Vimbukalni”, Brunavas pagasts, Bauskas novads, LV-3907

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/187
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Grenctāles kultūras nams, mazā zāle, koncertzāle un labierīcības telpas.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: „Grenctāles kultūras nams”, Grenctāle, Brunavas pagasts, Bauskas novads, 

	
	LV-3907.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Bauskas novada pašvaldība,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, Reģ.Nr.90009116223.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Biedrība „Dzīvotprieks Bauskas novada pierobežā” 2022.gada 29.jūlija iesniegums b/n.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: U2 ugunsnoturības pakāpe, 5.stāvu ēka, 

	
	nodrošināta ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: ugunsdrošību prasību

	
	pārkāpumi netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Grenctāles kultūras nams, mazā zāle, koncertzāle un labierīcības telpas 

	
	atbilst ugunsdrošības prasībām un tās var izmantot dienas nometnes „Nometne bērniem 

	
	no 5-10gadiem” organizēšanai laika periodā no 2022.gada 17. augusta līdz 2022.gada 

	
	19.augustam

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu 

	
	Nr.981„Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.punkta 8.5.apakšpunkta 

	
	prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	M.Iders-Bankovs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	11.08.2022. elektroniski parakstīts dokuments nosūtīts uz        e-pastu biedribadzivotprieks@inbox.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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