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	ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Aizkraukle
	
	Latvijas Bērnu fonds

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	06.07.2022.
	
	Reģ.Nr.40008018725

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Brīvības gatve 310-75, Rīga, LV-1006

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/132
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: SIA “Angelica” atpūtas komplekss “Mežezera stāsts” 

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Mežezers, „Zvejkurmēni”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): SIA „Angelica”, Reģ.Nr.40103540487, „Mežezers”,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	„Zvejkurmēni”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Rolanda Meldera 2022.gada 20.jūnija

	
	iesniegums b/n par nometni „Krāsainā vasara 1”

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Piecas divstāvu dzīvojamās (līvānu tipa)

	
	mājas, divslīpju šīfera jumts. Četras mājas nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka

	
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un viena māja nodrošināta ar 

	
	autonomiem ugunsgrēka detektoriem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: ugunsdrošību

	
	reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: SIA “Angelica” atpūtas komplekss “Mežezera stāsts”, Mežezers,

	
	„Zvejkurmēni”, Aiviekstes pagastā, Aizkraukles novadā atbilst ugunsdrošības 

	
	prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

	
	Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	M.Ignatjevs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	[bookmark: _GoBack]06.07.2022. elektroniski parakstīts dokuments nosūtīts uz rolandsmelderis94@gmail.com
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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