

2

	[image: pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2]

	ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Dobele
	
	Biedrība „Latvijas mazpulki”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	07.07.2022.
	
	Reģ. Nr. 4008002762

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Ezermalas 28-2, Rīga, LV-1014

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/135
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Apsekots: SIA “Atpūtas komplekss Niedras” Kempingu mājiņas

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Niedras” Bikstu pagasts, Dobeles novads

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): SIA “Atpūtas komplekss Niedras” Zemes iela 15-38,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Rīga, LV-1082 , Reģ. Nr - 40103520870

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Guntas Falkas apliecības Nr. RP000310,

	
	2022.gada 13.jūnija iesniegums

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Kempingu mājiņas aprīkotas ar

	
	autonomiem ugunsgrēka detektoriem, ugunsdzēšamajiem aparātiem. 

	
	U1b ugunsnoturības pakāpe.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Ugunsdrošību prasību  

	
	pārkāpumi nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: SIA “Atpūtas komplekss Niedras” kempinga mājas var tikt izmantotas

	
	diennakts nometnes: “Mazpulku rakari” organizēšanai laika posmā no 2022. gada

	
	10. jūlija līdz 2022. gada 15. jūlijam

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu 

	
	Nr.981„Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.punkta 8.5.apakšpunkta 

	
	prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]A.Sleže

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	07.07.2022 nosūtīts ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi
gunta.falka@inbox.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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