[image: pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2]









RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

2


	Rīga
	
	Biedrība “Veselībai un attīstībai”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	14.06.2022.
	
	Reģ. Nr. 40008197020

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Stopiņu iela 14-42, Rīga, LV-1035

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/201
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Bērnu dienas nometnei “Veselības veicināšanas nometne” paredzētās telpas Mārupes 

	
	pamatskolas telpā Nr. 219 un tualetēs (turpmāk – Nometnes telpas)

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Mārupes pamatskola, Reģ. Nr. 90000012916, Viskalnu iela 7, Tīraine,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Mārupes novads, LV-2167

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Ineses Damulas iesniegums Nr. b/n (reģistrēts 13.06.2022.)

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas izvietotas trīsstāvu ēkā. Nometnes

	
	telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un 

	
	iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Normatīvo aktu prasību 

	
	pārkāpumi nav konstatēti

	
	

	7.
	Slēdziens: Nometnes telpas atbilst ugunsdrošības prasībām. Nav iebildumu telpu izmantošanai 

	
	laika posmā no 27.06.2022. – 01.07.2022. dienas nometnes “Veselības veicināšanas nometne” 

	
	vajadzībām

	
	

	8.
	[bookmark: _GoBack]Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 

	
	“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, 

	Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	R. Šļihta

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
image1.png
Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests




