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	VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Madona
	
	Biedrība “Ērgļa spārni”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	15.06.2022.
	
	Reģistrācijas numurs 50008068751

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	“Lazdas”, Ērgļu pagasts,
Madonas novads, LV-4840

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/141
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: bērnu un jauniešu dienas nometnei “Angļu valodas nometne 2022” 

	
	paredzētās telpas Lazdonas pamatskolas ēkā.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Jurģkalni”, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV-4824.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Madonas novada Lazdonas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	90000020947, Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV-4824.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: 2022.gada 13.jūnija Dmitrija Bortņikova iesniegums, Valsts

	
	ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādē reģistrēts 2022.gada

	
	14.jūnijā ar Nr.22/10-1.6/436.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Lazdonas pamatskolas trīsstāvu mūra ēkas

	
	četras klašu telpas un aktu zāle, kuras aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas 

	
	un trauksmes signalizācijas sistēmu.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: normatīvo aktu prasību 

	
	pārkāpumi nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Lazdonas pamatskolas klašu telpas un aktu zāle “Jurģkalni”, Lazdonā,

	
	Lazdonas pagastā, Madonas novadā atbilst ugunsdrošības noteikumu prasībām un tās 

	
	var izmantot dienas nometnes organizēšanai no 01.08.2022. līdz 05.08.2022., ievērojot

	
	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”

	
	prasības.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

	
	Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	Dairis Stūris

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
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