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	LATGALES REĢIONA BRIGĀDE
Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Ludzā
	
	Biedrība “Strauts”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	27.06.2022.
	
	Reģ. Nr.40008212353

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	“Vecmuiža 9”, c. Cibla, Ciblas pag., Ludzas novads, LV-5709.

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/91
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Ciblas vidusskolas sporta zāles, ēdamzāles, virtuves, gaiteņu telpas un ēkas

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: c. Cibla, Ciblas pagastā, Ludzas novadā, LV-5709

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Ludzas novada pašvaldība Reģ. Nr.90000017453

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Elektroniski sagatavots iesniegums 17.06.2022.g.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Ciblas vidusskolas sporta zāles,

	
	ēdamzāles, virtuves, gaiteņu telpas ar kopējo platību 544,42 m2.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti

	
	

	7.
	Slēdziens: Ciblas vidusskolas sporta zāles, ēdamzāles, virtuves, gaiteņu telpas ar

	
	kopējo platību 544,42 m2 atbilst ugunsdrošības prasībām un var izmantot, kā

	
	dienas nometnes “Sajūtu faktors” organizēšanai laika periodā no 27.06.2022. līdz 

	
	01.07.2022.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu

	
	Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība” 8.punkta 8.5. apakšpunkta

	
	prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Ludzas novada pašvaldībai

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandierim, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Inta Ševele

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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