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	KURZEMES REĢIONA BRIGĀDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Talsi
	
	Valdemārpils vidusskola

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	13.06.2022.
	
	Reģistrācijas Nr.90009113532

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	[bookmark: _GoBack]Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/81
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:  Valdemārpils vidusskolas telpas

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Skolas iela 3, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Talsu novada pašvaldība, 

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ.Nr.90009113532, Talsi, Kareivju iela 7 Talsu novads LV-3201.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: : Vasioleka Daina iesniegums Valsts ugunsdzēsības

	
	un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigāde reģistrēts 2022.gada

	
	10.jūnijā ar Nr. 22/12-1.11/404.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Telpas ir aprīkotas ar      

	
	automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

	
	Ēku telpas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Ēkā  ir 

	
	Automātiskā ugunsgrēka izziņošanas sistēma, Sporta zāle nodrošināta ar  

	
	iekšējiem ugunsdzēsības ūdensvada krāniem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav

	
	

	7.
	Slēdziens: Nav iebildumu bērnu nometnes rīkošanai. 

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra

	
	noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	*
	
	A.Štefaņuks

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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