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	ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Tukums
	
	Aigars Bērziņš

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	30.06.2022.
	
	p.k.01119212516

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Lokomotīves iela 60-36, Rīga

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/123
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Lapmežciema pamatskola

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Liepu iela 2A, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Tukuma novada pašvaldība

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ.Nr. 90000050975  Tukums, Talsu iela 4, LV-3101

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Aigara Bērziņa 2022.gada 20.jūnija

	
	iesniegums (izsūtīts no nometnes.gov.lv)

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Trīs stāvu skolas ēka, U2 ugunsnoturības

	
	pakāpe. Telpas nokomplektētas ar ugunsdzēsības aparātiem, aprīkotas ar automātisko 

	
	ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	
	[bookmark: _GoBack]Ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Trīs stāvu Lapmežciema pamatskolas skolas ēka un mācību klases

	
	atbilst ugunsdrošības prasībām un var tikt izmantota bērnu nometnes organizēšanai.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumi 

	
	Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas kārtība” 8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības un satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)


	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Zemgales reģiona brigādes
Tukuma daļas Kandavas posteņa komandieris
	
	
	
	        Gatis Celms

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:

	Nosūtīts uz e-pastu berzins1992@inbox.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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