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	VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Valmiera
	
	Latvijas Sarkanais Krusts Cēsu komiteja

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	14.07.2022.
	
	Reģ.nr. 40008002279

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/227
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Rāmuļu pamatskolas internāta telpas

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Rāmuļu pamatskola”, Rāmuļi, Vaives pagasts, Cēsu novads, LV-4136

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Cēsu novada pašvaldība,  reģ. nr. 90000031048, Raunas iela  4,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Gabranova Antra (apliecības Nr. CR000055) iesniegums.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Rāmuļu pamatskolas internāta ēkas telpas 

	
	ir aprīkotas ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes  signalizācijas 

	
	sistēmu, ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi un izejas viegli atveramas no 

	
	iekšpuses. Katrā stāvā koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas plāni, kā arī

	
	telpās, kur nakšņo.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Rāmuļu pamatskolas internāta telpas atbilst ugunsdrošības prasībām un var 

	
	izmantot diennakts slēgtai nometnei telpās un ārpus telpām, dalībnieku maksimālais 

	
	skaits 30. Bērni ar īpašām vajadzībām  - nav.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta

	
	2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un

	
	darbības kārtība” 8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Cēsu novada pašvaldībai

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un Civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Džoneta Broka

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Nosūtīts nometņu vadītājai uz e-pastu: antragabranova5@inbox.lv, 2022.gada 14.jūlijā.
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
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