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	KURZEMES REĢIONA BRIGĀDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Kuldīga
	
	Biedrība “Sportive”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	14.07.2022.
	
	Reģistrācijas Nr. 40008305899

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	“Sudrabi”, Zirņu pagasts, Saldus novads, 
LV- 3801

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/148
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Nīkrāces pamatskolas sporta zāle, aktu zāle, klases telpas 1., 2., 3., stāvā.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Dārza iela 3, Nīkrāces pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3320 (turpmāk – Objekts).

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Kuldīgas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000035590, 

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Biedrība “Sportive” Arņa Alferona iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādē reģistrēts 2022. gada 12.jūlijā ar Nr. 22/12-1.11/522.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta 3.stāvu mūra  ēkas telpas ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Objekts ir nodrošināts ar ugunsdzēsības aparātiem un evakuācijas izejām.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: nav iebildumu apsekoto telpu izmantošanai bērnu diennakts nometnes “Sportive Camps sporta un izaugsmes nometne” nometnes vajadzībām no 2022. gada 8. augusts līdz 2022. gada 13.augustam.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministra kabineta 2009.gada 1. septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darba kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	*
	
	I.Kirfa

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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