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	Tukums
	
	Kandavas Lauksaimniecības tehnikums

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	14.06.2022.
	
	Reģ. Nr.90000032081

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Valtera iela 6, Kandava,Tukuma novads
[bookmark: _GoBack] LV-3120

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/11-3.5/423
	2022. gada. 19.maijā 
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

	(pārbaudes datums (-i))
	

	Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļas Kandavas posteņa komandieris majors Gatis Celms

	(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

	Piedaloties Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma darba aizsardzības speciālistam Kasparam Ševčukam

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

	veica Kandavas lauksaimniecības tehnikuma telpu, ēku un teritorijas, kas atrodas Valtera ielā 6,

	Valtera ielā 6/1, Valtera ielā 6/2, Valtera ielā 5, Valtera ielā 3, Kandavā, Tukuma  novadā

	(objekta nosaukums, adrese)

	ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

	(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)



Pārbaudes gaitā:
	1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: 

	Nr.
p.k.
	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs
	Novērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
	Nenovērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļas 2021.gada 19.maija pārbaudes akts Nr.22/11.6-3.1/16
	1
	Nav

	
2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

	Nr.
p.k.
	Konstatētie pārkāpumi
	Pamatojums
(normatīvā akta nosaukums un punkts)
	Pārkāpuma novēršanas termiņš

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Lauksaimniecības mašīnu laboratorijā Valtera iela 5, pie uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas nav pieejams ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) saraksts vai grafisks aizsargājamo telpu (zonu) un sistēmas tīklu attēlojums telpās.
	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 125.punkta 2. apakšpunkts.
	01.09.2022



3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
	Pārkāpumu novēršanas termiņš saskaņots ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma direktori

	Daci Rozentāli.



	Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.
Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi
	VUGD Zemgales reģiona brigāde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot

	(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

	konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

	VUGD Zemgales reģiona brigāde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis

	(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

	pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),

	VUGD Zemgales reģiona brigāde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

	(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)



	Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

	Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	VUGD Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)

	Pārbaudi veica:




	                        Gatis Celms
	
	

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)

	
Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:



	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

	20__.
	gada ___. ___________
	




	
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU
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