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	Rīgā
	
	SIA “ARMS Group”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	14.05.2021.
	
	Reģistrācijas Nr.42403035455

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

	
	
	Gobu iela 1-129, Baloži, 

Ķekavas novads, LV-2128

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr.22/8-3.9.1/84
par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām



	1.
	Būvobjekta (būves, tās daļas vai inženierbūves) nosaukums un adrese:
	

	
	“Daugavas stadiona ledus halle” Augšielā 1, Rīgā, zemes vienības kadastra

	
	Nr.0100 037 0175 (turpmāk – būvobjekts).

	2.
	Būvniecības veids:
	jaunbūve.

	
	
	(jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana, restaurācija vai novietošana)

	3.
	Būvniecības pasūtītājs:
	VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas

	
	stadions”” reģistrācijas Nr. 50003140671.

	4.
	Būvuzņēmējs:
	Personu apvienība “ARMS” (SIA “ARMS Group”,

	
	reģistrācijas Nr.42403035455, būvkomersanta reģistrācijas Nr.11575, Ķekavas

	
	novads, Baloži, Gobu iela 1-129, LV-2128, OÜ RTS Infraehitus, reģistrācijas 

	
	Nr.11716322, būvkomesanta reģistrācijas Nr.15386, Peterburi tee 2f, Tallinn, 

	
	Estonia, 11415)

	5.
	Būvprojekta vadītājs:
	SIA “OZOLA & BULA”, reģistrācijas

	
	Nr.40003384943, būvkomersanta reģistrācijas Nr.4017- R, projekta vadītājs


	
	Vija Ozola (sertifikāta Nr.1-00287).

	6.
	Būvuzraugs:
	SIA “CMB” reģistrācijas Nr.43603024025, būvkomersanta

	
	reģistrācijas Nr. 0598-R, Māris Briška, sertifikāta Nr.5-03168.

	7.
	Būves vai tās daļas lietošanas veids: IV lietošanas veids saskaņā ar Latvijas 

	
	būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” (turpmāk – LBN 201-15).

	8.
	Būves vai tās daļas ugunsnoturības pakāpe:
	U1b.

	9.
	Būves vai tās daļas ugunsslodze:
	atbilstoši būvprojekta 1.2.sējuma 

	
	ugunsdrošības pasākumu pārskata 2.2 punkta un 4.1 punkta prasībām

	10.
	Būves vai tās daļas ugunsaizsardzības sistēmas:
	

	
	1. automātiskā   ugunsgrēka   atklāšanas   un trauksmes signalizācijas sistēma; 

2. automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma;

3. neautomātiskās dūmu un karstuma izvades sistēma;

4. ugunsdzēsības iekšēja ūdensvada sistēma.

	11.
	Pārbaudes laikā konstatēti būvniecību regulējošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

	
	2021.gada 8.maija Atzinuma Nr.22-8.3/1 konstatētie pārkāpumi ir novērsti.

	12.
	Slēdziens:
	būvobjekts atbilst būvniecību regulējošo normatīvo aktu 

	
	ugunsdrošības prasībām.

	13.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra 

	
	noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 166.1.apakšpunktu.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	14.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Būvniecības valsts kontroles birojam.

	
	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas 

	reģiona pārvaldes priekšniekam Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)


	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore
	
	
	
	V.Solovjova

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

K.Daņiļenko

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore
	
	
	
	

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	S.Radioņenko

	(amatpersonas amats)

Atzinumu saņēmu:
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20___.
	gada ___. ___________
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