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	Rīga
	
	Z/S Jaunsvelmes

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	16.05.2023.
	
	Reģ.nr 47404001235

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Ogres. nov, Rembates. pag “Jaunsvelmes”

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/133
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Viesu nams “Jaunsvelmes ”

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Rembates. pag, Ogres nov, LV-5016

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Z/s “Jaunsvelmes”, Reģ.nr 47404001235, Ogres. nov, Rembates. pag

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	“Jaunsvelmes”

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Vivitas Atares 25.04.2023 iesniegums Nr. 22/8-1.5.1/1007

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2.stāvu guļbaļķu viesu nams, ēkā uzstādīta 

	
	automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija, izvietoti ugunsdzēšamie aparāti.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Ugunsdrošību reglamentējošo 

	
	normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Nometnes telpas atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 

	
	„Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.                                                           

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


[bookmark: _GoBack]Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, 

	Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ķeipenes posteņa komandieris
	
	
	
	J.Mandelis

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
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