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	LATGALES REĢIONA PĀRVALDE
Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rēzeknē
	
	Biedrība “Harmonija-2006”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	22.05.2023.
	
	Reģistrācijas apliecības Nr.50008108541

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Ventspils iela 5-3, Rēzekne, LV-4601

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/43
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Rēzeknes 3.pamatskolas aktu zāle, sporta zāle, ēdnīca, kabineti Nr. 36., 39., 43., 46.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: 18.novembra iela 33, Rēzekne

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ. Nr. 90000025465, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Jekaterinas Borisovskas-Cvetkovas 2023.gada 11.maija iesniegums b/n (nometnes vadītājas apliecības Nr.115-00048)

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2.stāvu ēka, U2a ugunsnoturības pakāpe

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav

	
	

	7.
	Slēdziens: Rēzeknes 3.pamatskolas aktu zāle, sporta zāle, ēdnīca, kabineti Nr. 36., 39., 43., 46. atbilst ugunsdrošības prasībām dienas nometnes “Brīnumzeme” rīkošanai

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometnes organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām                           

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	[bookmark: _GoBack]Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore  
	
	
	
	S.Danileviča

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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