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	LATGALES REĢIONA PĀRVALDE
Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rēzeknē
	
	Biedrība "AR PIPARIEM"

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	19.05.2023.
	
	Reģistrācijas apliecības Nr. 40008316021

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	"Madara", Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



[bookmark: _GoBack]ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/40
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas telpas Nr. 134 un WC

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Dzirnavu iela 3a, Rēzekne

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ. Nr. 90000025465, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Ligitas Maģičas iesniegums no 11.05.2023., nometņu vadītājas apliecības Nr. 115-00051

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3.stāvu ēka U2a ugunsnoturības pakāpe

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti

	
	

	7.
	Slēdziens: Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas telpas Nr. 134 un WC atbilst ugunsdrošības prasībām un var tikt izmantotas nometnes “UZSMAIDI!” īstenošanai

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrs

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	P.Vavilovs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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