

2

	[image: pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2]

	ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Tukums
	
	SIA „INSPIRE production”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	24.05.2023.
	
	Reģ. Nr. 40203262524

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Lubānas iela 125A - 15, Rīga, LV-1021

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/43
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: PSIA „Šlokenbekas pils” viesnīcas telpas un lielā zāle (turpmāk – Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: „Šlokenbekas muižas ansamblis”, Milzkalne, Smārdes pagasts, Tukuma novads.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): PSIA „Šlokenbekas pils”,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ. Nr.40103653529, „Šlokenbekas muižas ansamblis”, Milzkalne, Smārdes pagasts,

	
	Tukuma novads.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Elīnas Mazkalnes, apliecības Nr.060-00047,

	
	2023.gada 12.maija iesniegums (izsūtīts no nometnes.gov.lv).

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts aprīkots ar automātisko ugunsgrēka 

	
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada 

	
	krāniem un ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts atbilst ugunsdrošības prasībām diennakts nometņu rīkošanai.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 

	
	„Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunktu.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes
Tukuma daļas komandieris
	
	
	
	V.Driķis

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	24.05.2023. elektroniski parakstīts dokuments nosūtīts uz 
[bookmark: _GoBack]e-pastu: linamun@inbox.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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