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	RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	
Rīga
	
	Biedrība “Bērnu un jauniešu IT attīstības biedrība”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	12.06.2023.
	
	Reģ. Nr. 40008276104

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Kuldīgas iela 19-38, Jūrmala, LV-2010

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/223
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Atpūtas komplekss “Minhauzena Unda” (turpmāk – Nometnes telpas)

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Ainažu iela 74, Saulkrasti, Saulkrastu novads

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): SIA “MUNDA”

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ. Nr. 44103110610, „Vīksnas”, Vidriži, Limbažu novads, LV-4013

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Anastasijas Osmolovskas 2023.gada 8.jūnija iesniegums Nr. b/n

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Atpūtas komplekss, kas sastāv no divstāvu viesību

	
	mājas, trīsstāvu viesnīcas ēkas. Nometnes telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas

	
	un trauksmes signalizācijas sistēmu, un iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādi 

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Normatīvo aktu prasību pārkāpumi

	
	netika konstatēti

	
	

	7.
	Slēdziens: Nometnes telpas atbilst ugunsdrošības prasībām

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981

	
	[bookmark: _GoBack]“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	R.Šļihta

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Atzinums nosūtīts uz e-pastu: anastasijaosmolovska@gmail.com
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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