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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Valmiera
	
	Valmieras novada pašvaldība

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	31.05.2023.
	
	Reģistrācijas Nr. 90000043403

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Lāčplēša iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV- 4201

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/71
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Burtnieku Jauniešu centra 1.stāva zāle un 2.stāva guļamvietas.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Jaunatnes iela 15, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Valmieras novads, LV-4206.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Valmieras novada pašvaldība, 

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ.nr. 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Lienes Zvirbules (nometņu vadītāja 

	
	apliecības  Nr.117-00043) iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

	
	Vidzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2023.gada 18.maijā Nr.22/10-1.4/306.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2-stāvu ēka, kas aprīkota ar automātisko

	
	ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu evakuācijas ceļi brīvi un 

	
	izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses, koplietošanas telpās izvietoti 

	
	evakuācijas plāni. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

	
	Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	T.Zariņa

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Nosūtīts uz e-pastu: liene.zvirbule@valmiera.edu.lv (31.05.2023.)
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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