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	KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Liepāja
	
	Liepājas centra sākumskola

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	26.05.2023.
	
	Reģistrācijas Nr.3011902612

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Uliha iela 33, Liepāja, LV-3401

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/70
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: nometnei paredzētās telpas Liepājas centra sākumskolā: 1.stāvs, pagrabstāvs, virtuves bloks un evakuācijas ceļi un izejas.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Toma iela 19, Liepāja, LV3401 (turpmāk – Objekts).

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Liepājas centra sākumskola,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr.40900008834, Uliha iela 33, Liepāja, LV-3401.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Ineses Gūtmanes 2023.gada 15.maija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar Nr.22/12-1.4/299 un ugunsdrošības instrukcija.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3 stāvu ēka ar U2 ugunsnoturības pakāpi. Ēkas aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, un nodrošinātas ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, ugunsdzēsības pārklāju, evakuācijas plāniem un evakuācijas izejām.

	
	Dienas nometne “Vitamīns”

	
	Maksimālais dalībnieku skaits - 60

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	[bookmark: _GoBack]Slēdziens: Objektā nometnei “Vitamīns” paredzētās telpas atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 

	
	„Bērnu nometņu organizēšanas un daba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	*
	
	V.Barsukova

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Nosūtīts elektroniski 26.05.2023. uz e-pastu vadugunsinese@inbox.lv
	
	*

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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