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	LATGALES REĢIONA PĀRVALDE
Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rēzeknē
	
	Inga Liepa

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	04.07.2023.
	
	Reģistrācijas apliecības Nr.171275-11432

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Katoļu iela 1-7, Jelgava, LV-3001

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/93
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: viesu nama “Zaļā sala” 1 stāvs

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Litavnieki, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): SIA “Zaļā sala”

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ. Nr. 42403029514, Rēzeknes novads, Griškānu pagasts, Lielie Dreizi, "Zaļā sala", LV-4641

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometņu vadītājas Ingas Liepas iesniegums (nometņu vadītājas apliecības Nr.112-00092)

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: divstāvu ēka, U3 ugunsnoturības pakāpe

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti

	
	

	7.
	Slēdziens: Viesu nama “Zaļā sala” pirmā stāva telpas atbilst ugunsdrošības prasībām un var izmantot nometnes “Vasara bez interneta” rīkošanai

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometnes organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām                           

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: pēc pieprasījuma

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākais inspektors
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]O.Poskrjobiševs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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