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	ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Jelgava
	
	SIA “STUDIO LimitLESS”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	05.06.2023.
	
	Reģ. Nr. 40203049609

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)


	
	
	Ieriķu iela 58-222, Rīga

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)


ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/71
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Atpūtas komplekss „Kaupēna Dzirnavas”  (turpmāk – Objekts)

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: „Kaupēna dzirnavas”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Ojārs Briedis       

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	„Viesturi”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: SIA “STUDIO LimitLESS” nometnes vadītājas 

	
	Veronikas Murauskas 2023.gada 2.jūnija iesniegums Nr. b/n

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta būve ar kadastra apzīmējumu 

	
	54960050031004 ir aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

	
	signalizācijas sistēmu, pārējās būves Objektā ir nodrošinātas ar autonomajiem

	
	ugunsgrēka detektoriem un ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts atbilst ugunsdrošības prasībām diennakts nometņu rīkošanai.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunktu.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)




	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore
	
	
	
	G.Lejniece

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	05.06.2023. elektroniski parakstīts dokuments nosūtīts uz e-pastu: alexgrug@inbox.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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