

2

	[image: pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2]

	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Alūksne
	
	Pašnodarbinātais Mārtiņš Gūža

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	19.06.2023.
	
	Reģistrācijas Nr. 01069510805

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Dzintaru iela 86-29, Liepāja, LV-3416

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/133
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: atpūtas kompleksa „Silmači” Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā

	
	teritorijā esošās dzīvojamās mājiņas.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: „Silmači”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4718

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): SIA “Mežroze IG”

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 444103051730, Rīgas iela 16 b, Smiltene, LV-4729

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Mārtiņa Gūžas (apliecības Nr. 114-00145).

	
	Iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldē

	
	reģistrēts 2023. gada 23. maijā ar Nr. 22/10-1.4/337 un 2023. gada 23. maijā ar Nr. 

	
	22/10-1.4/338

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: U1 ugunsnoturības pakāpe. Atpūtas

	
	kompleksā esošās dzīvojamās mājiņas aprīkotas ar dūmu detektoriem un nodrošinātas

	
	ar ugunsdzēsības aparātiem, kā arī izvietoti evakuācijas plāni. Evakuācijas ceļi brīvi un

	
	izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti. 

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada

	
	1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības un satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	G. Vihrovs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Nosūtīts uz e-pastu: loop_999@inbox.lv (19.06.2023)
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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