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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Madona
	
	Biedrība “Trejdegsnis”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	09.06.2023.
	
	Reģistrācijas Nr. 40008252708

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Kārļa Egles iela 24, Rīga, LV-1024

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/102
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Bijušās Vestienas pamatskolas internāts.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Baloži”, Vestiena, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV-4855.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Madonas novada pašvaldība, 

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	reģistrācijas Nr. 90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Purgailes Maijas (apliecības Nr.RP 000560)

	
	iesniegums. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldē

	
	reģistrēts 2023.gada 24.maijā ar Nr.22/10-1.4/343.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: divstāvu ēka nodrošināta ar 

	
	ugunsdzēsības aparātiem un aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un

	
	trauksmes signalizācijas sistēmu. Evakuācijas ceļi brīvi un izejas durvis viegli 

	
	atveramas no telpu iekšpuses. Koplietošanas telpās un telpās, kur paredzēta nakšņošana

	
	izvietoti evakuācijas plāni.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

	
	Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	D. Stūris

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Nosūtīts uz e-pastu: maijasp@inbox.lv (09.06.2023).
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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