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	ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Kandava
	
	SIA Veizāna deju skola

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	22.06.2023.
	
	Reģ.nr. 40103985955

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Ūnijas iela 8 k-5, Rīga, LV-1084

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/114
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Zemgales vidusskola

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Tukuma novada pašvaldība

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ.Nr. 90000050975  Tukums, Talsu iela 4, LV-3101

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: 2023. gada 24. maija nometnes vadītāja Edmunda Veizāna

	
	apliecības Nr.RP 000356, iesniegums (izsūtīts no nometnes.gov.lv)

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: IV izmantošanas veida ēka,  U2 

	
	ugunsnoturības pakāpe,  aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes

	
	signalizācijas sistēmām, nokomplektēta ar ugunsdzēšamajiem aparātiem, ir aprīkotas

	
	ar iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada krāniem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: ugunsdrošību 

	
	reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Zemgales vidusskolas telpas, atbilst ugunsdrošības prasībām  un var tikt

	
	izmantotas bērnu atpūtas nometnes rīkošanai.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu 

	
	Nr. 981  „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. punkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
         Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Zemgales reģiona pārvaldes
Kandavas posteņa komandieris
	
	
	
	           G.Celms

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Atzinums nosūtīts uz e-pastu info@idejunometne.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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