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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Alūksne
	
	Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	14.06.2023.
	
	Reģistrācijas Nr. 90011585670

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Krišjāņa Barona iela 107, Rīga, LV-1012

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/113
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Smiltenes tehnikuma dienesta viesnīca (turpmāk – Kopmītnes), Smiltenes 

	
	tehnikuma sporta zāle (turpmāk – Zāle) un Smiltenes tehnikuma ēdnīca (turpmāk –

	
	Ēdnīca).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Dārza iela 9, Kalnamuiža 8, Kalnamuiža 5, Smiltene, Smiltenes pagasts, 

	
	Smiltenes novads, LV-4729.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Smiltenes tehnikums

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	reģistrācijas nr. 90009611201, Kalnamuiža 10, Smiltene, Smiltenes pagasts, Smiltenes 

	
	novads, LV-4729.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāju Ziedoņa Jansona (apliecības Nr. RP 000620), 

	
	Daigas Jansones (apliecības Nr. RP 000117),  Māra Grāva (apliecības Nr. 078-00022),

	
	Lienes Jansones (apliecības Nr. 116-00975), Līgas Jansones (apliecības Nr. 116-

	
	00447) un Reiņa Zābera (apliecības Nr. RP 000805) iesniegumi Valsts ugunsdzēsības

	
	un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldē.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 

	
	Kopmītnes (Dārza iela 9, Smiltene, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729)

	
	ir piecstāvu ēka. kuras telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un 

	
	trauksmes signalizācijas sistēmu, balss izziņošanas sistēmu, nodrošinātas ar

	
	ugunsdzēsības aparātiem un iekšējiem ugunsdzēsības krāniem. Evakuācijas ceļi ir brīvi

	
	un evakuācijas izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses, kā arī katra stāva

	
	koplietošanas telpās un telpās, kur paredzēta nakšņošana, izvietoti evakuācijas plāni.

	
	Katra stāva esošajās virtuvēs izvietoti ugunsdzēsības pārklāji.

	
	Zāle (Kalnamuiža 8, Smiltene, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729) ir 

	
	divstāvu ēka, kuras telpas nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un 

	
	trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.

	
	Ēdnīca (Kalnamuiža 5, Smiltene, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729), ir

	
	divstāvu ēka, kuras telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un 

	
	trauksmes signalizācijas sistēmu, nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem un 

	
	 ugunsdzēsības pārklāju. Telpās ir izvietots evakuācijas plāns.    

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu 

	
	Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	I.Palkavniece

	(amatpersonas amats)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)





G.Vihrovs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Nosūtīts uz e-pastiem: djanson@inbox.lv; maris.gravis@gmail.com; zjansons@inbox.lv; lienej9@gmail.com; jansonel@hotmail.com; reiniszabers@inbox.lv (14.06.2023)
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________








DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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Alūksne   Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga”  

( izdošanas vieta)   (juridiskās personas nosaukums vai  fiziskās personas vārds, uzvārds)  

14.06.2023 .   Reģistrācijas Nr. 90011585670  

(datums)   (juridiskās personas reģistrācijas numurs   vai fiziskās personās kods )  

  Krišjāņa Barona iela 107, Rīga, LV - 1012  

  (juridiskās vai fiziskās personas adrese)  

  ATZINUMS   Nr.   22/10 - 3.9/113   par atbilstību ugunsdrošības prasībām    

1.  Apsekots:   Smiltenes tehnikuma dienesta viesnīca (turpmāk  –   Kopmītnes), Smiltenes   

 tehnikuma sporta zāle (turpmāk  –   Zāle) un Smiltenes tehnikuma ēdnīca (turpmāk  –  

 Ēdnīca).  

 (apsekoto  būvju, ēku vai telpu nosaukums)  

2.  Adrese:   Dārza iela 9, Kalnamuiža 8,  Kalnamuiža 5,   Smiltene, Smiltenes pagasts,   

 Smiltenes novads, LV - 4729.  

  

3.  Īpašnieks (valdītājs):   Smiltenes tehnikums  

 (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,   uzvārds)  

 reģistrācijas nr. 90009611201, Kalnamuiža 10, Smiltene, Smiltenes pagasts, Smiltenes   

 novads, LV - 4729.  

 (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)  

4.  Iesniegtie dokumenti:   nometnes vadītāju Ziedoņa Jansona (apliecības Nr. RP 000620),   

 Daigas Jansones (apliecības Nr. RP 000117),  Māra Grāva (apliecības Nr. 078 - 00022),  

 Lienes Jansones (apliecības Nr. 116 - 00975), Līgas Jansones (apliecības Nr. 116 -  

 00447) un Reiņa Zābera  (apliecības Nr. RP 000805) iesniegumi Valsts ugunsdzēsības  

 un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldē.  

  

5.  Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:    

 Kopmītnes (Dārza iela 9, Smiltene, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV - 4729)  

 ir  piecstāvu ēka. kuras telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un   

 trauksmes signalizācijas sistēmu, balss izziņošanas sistēmu, nodrošinātas ar  

 ugunsdzēsības aparātiem un iekšējiem ugunsdzēsības krāniem. Evakuācijas ceļi ir brīvi  

 un  evakuācijas izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses, kā arī katra stāva  

 koplietošanas telpās un telpās, kur paredzēta nakšņošana, izvietoti evakuācijas plāni.  

 Katra stāva esošajās virtuvēs izvietoti ugunsdzēsības pārklāji.  

 Zāle (Kalnamuiža  8, Smiltene, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV - 4729) ir   

 divstāvu ēka, kuras telpas nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un   

 trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.  

 Ēdnīca (Kalnamuiža 5, Smiltene, Smiltenes  pagasts, Smiltenes novads, LV - 4729), ir  

 divstāvu ēka, kuras telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un   

 trauksmes signalizācijas sistēmu, nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem un   

