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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Alūksne
	
	Siguldas novada pašvaldība

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	16.06.2023.
	
	Reģistrācijas Nr. 90000048152

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Pils iela 16, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/119
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Smiltenes novada pašvaldības izglītības iestāžu Gaujienā telpas – Gaujienas 

	
	pamatskolas internāta telpas.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: „Gaismas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, LV-4339.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Smiltenes novada pašvaldība

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Evitas Kurtiņas (apliecības Nr. 047-00004)

	
	iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldē.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Četrstāvu ēkas otrā stāva telpas, kuras 

	
	aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, 

	
	balss izziņošanas sistēmu un nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi 

	
	brīvi un izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses. Koplietošanas telpās 

	
	izvietoti evakuācijas plāni.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 

	
	1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	I.Palkavniece

	(amatpersonas amats)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)




G.Vihrovs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Nosūtīts uz e-pastu: evitakurtina@inbox.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


























DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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