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	ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Kandava
	
	Biedrība “Irlavas interešu klubiņš”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	14.06.2023.
	
	Reģ.Nr.40008116320

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	“Svēteļi”, Irlavas pagasts, Tukuma novads

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/90
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Irlavas pamatskola

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Irlavas pamatskola, “Svēteļi”, Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Tukuma novada Dome

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ. Nr. 90000050975, Tukums, Talsu iela 4, LV-3101

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Antras Erzamas 2023.gada.31.maija 

	
	iesniegums (izsūtīts no nometnes.gov.lv)

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Trīs stāvu mūra ēka, pilnībā aprīkota

	
	ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas, un trauksmes signalizācijas sistēmām,

	
	nokomplektētas ar ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Ugunsdrošību 

	
	reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Irlavas pamatskola, “Svēteļi”,Irlavā, Irlavas pagasta, Tukuma novadā,

	
	atbilst ugunsdrošības prasībām  un var tikt izmantota bērnu atpūtas nometnes rīkošanai

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra

	
	noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	8.5. punkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


            Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Zemgales reģiona pārvaldes
Kandavas posteņa komandieris
	
	
	
	            G. Celms

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Atzinums nosūtīts uz e-pastu ancemarta@inbox.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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