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	KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Liepāja
	
	Liepājas baptistu Pāvila draudze

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	03.07.2023.
	
	Reģistrācijas Nr.90000095458

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Kuršu iela 19, Liepāja, LV-3401

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/157
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas nometnei paredzētas telpas: 1., 2. un 3.stāva gaiteņi, labierīcības telpas, aktu zāle, kabineti (nr.236, nr.238, nr.239, nr.240, nr.241, nr.245, nr.249, nr.353, nr.362), evakuācijas ceļi un izejas (turpmāk – Telpas)

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Kapsēdes pamatskola, Kapsēde, Medzes pagasts, Dienvidkurzemes novads.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Dienvidkurzemes novada pašvaldība,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr.90000058625, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Agneses Lēvaldes 2023.gada 12.jūnija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar Nr.22/12-1.4/434 un nometnes “Part of The Plan” ugunsdrošības instrukcija.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Ēka aprīkota ar iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu. Ir nodrošināta ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas plāniem un evakuācijas izejām.

	
	[bookmark: _GoBack]Diennakts nometne “Part of The Plan”

	
	09.07.2023.-15.07.2023.

	
	Maksimālais dalībnieku skaits: 30

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti

	
	

	7.
	Slēdziens: Telpas atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981

	
	„Bērnu nometņu organizēšanas un daba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	*
	
	V.Barsukova

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Nosūtīts elektroniski 03.07.2023. uz e-pastu: agneselevalde@gmail.com
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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