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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Valmiera
	
	Valmieras Pārgaujas sākumskola

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	14.06.2023.
	
	Reģistrācijas Nr.40900002210

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Meža iela 12A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/115
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Valmieras Pārgaujas sākumskolas teātra zāle un sporta zāle. 

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Meža iela 12A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Valmieras novada pašvaldība, 

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ.nr. 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Ilzes Skrastiņas (nometņu vadītāja 

	
	apliecības  Nr.117-00009) iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

	
	Vidzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2023.gada 6.jūnijā Nr.22/10-1.4/417.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2-stāvu ēka, kas aprīkota ar automātisko

	
	ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko ugunsgrēka 

	
	balss izziņošanas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu, evakuācijas ceļi brīvi

	
	un izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses, Telpas nodrošinātas ar 

	
	ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

	
	Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	[bookmark: _GoBack]Atzinumu paredzēts iesniegt: Valmieras novada pašvaldībai.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	T.Zariņa

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Nosūtīts uz e-pastu: ilze.skrastina@vps.edu.lv (14.06.2023.)
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


























DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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