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	RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rīga
	
	Biedrība “HOKEJA KLUBS KURBADS”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	26.06.2023.
	
	Reģistrācijas Nr.40008071162

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Mazjumpravas iela 24, Rīga, LV-1063

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/261
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Bērnu un jauniešu nometnei “Harijs Vitolins ice hockey camp” paredzētās telpas, bet 

	
	tieši, ģērbtuve Nr.19, ģērbtuve Nr.20, ledus halle (turpmāk – Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Lidlauka iela 37, Rīga. 

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rumbulas sporta centrs"

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 40103817483, Lidlauka iela 37, Rīga,  LV-1063

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: 2023.gada 16.jūnija iesniegums Nr.b/n, Valsts ugunsdzēsības un

	
	glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2023.gada 16.jūnijā ar Nr. 22/8-1.5.1/1572.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts atrodas divu stāvu ēkas 1.stāvā, ir trīs izejas.

	
	Objekts ir nodrošināts ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu 

	
	[bookmark: _GoBack]un automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

	
	Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 18.1.apakšpunkta prasībām.	

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	J.Bule

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Elektroniski parakstīts atzinums nosūtīts uz e-pastu:
	
	

	info@kurbadshalle.lv 
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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