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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Valmiera
	
	Biedrība “Valmieras Attīstības aģentūra”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	19.07.2023.
	
	Reģistrācijas Nr. 40008054745

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Purva iela 12A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/192
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas Valmieras koprades darbnīcas 

	
	DARE telpas.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Purva iela 12, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Valmieras novada pašvaldība, 

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ.nr. 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Innas Purmales (nometņu vadītāja 

	
	apliecības  Nr. RP 000242) iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

	
	Vidzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2023.gada 13.jūlijā Nr.22/10-1.4/561.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Valmieras Dizaina un mākslas 

	
	vidusskolas 1.stāvā esošās Valmieras koprades darbnīcas DARE telpas, kas aprīkota ar 

	
	automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējo 

	
	ugunsdzēsības ūdensvadu,  evakuācijas ceļi brīvi un no telpām ir atsevišķa izeja, durvis 

	
	viegli atveramas no telpu iekšpuses, koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas plāni. 

	
	Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

	
	Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	T.Zariņa

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________




























DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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