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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Valmiera
	
	Biedrība “Valmieras sporta klubs “Burkānciems & Co””

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	22.06.2023.
	
	Reģistrācijas Nr.40008270953

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Beverīnas iela 40, Valmiera, Valmieras novads, LV - 4202

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/145
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Ziemeļvidzemes pamatskola

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Skolas ielā 5, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads, LV - 4228

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Valmieras novada pašvaldība, 

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ.Nr.90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmieras novads, LV-4220.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Trēziņa Ginta (apliecības Nr. VM 000063) iesniegums.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:2-stāvu ēka (U-1 ēka savienota ar U3 ēku).

	
	Ēkas ir aprīkotas ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes  signalizācijas

	
	sistēmu, iekšējiem ugunsdzēsības ūdensvada krāniem, ugunsdzēsības aparātiem.

	
	Evakuācijas ceļi brīvi un izejas viegli atveramas no iekšpuses.

	
	Katrā stāvā koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas plāni, kā arī telpās, kur nakšņo.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta

	
	2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un

	
	darbības kārtība” 8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valmieras novada pašvaldībai.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un Civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Džoneta Broka

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	[bookmark: _GoBack]Nosūtīts nometņu vadītājam uz e-pastu: gints.trezins@gmail.com, 2023.gada 28.jūnijā

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________





DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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