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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Alūksne 
	
	Valmieras sporta klubs “Burkānciems & Co”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	30.06.2023.
	
	Reģistrācijas Nr. 40008270953

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Beverīnas iela 40, Valmiera, 
Valmieras novads, LV-4202

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/162
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Smiltenes vidusskolas internāts (turpmāk – internāts) 

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Dakteru iela 27, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Smiltenes novada pašvaldība

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 90009067337 Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Ginta Trēziņa ( apliecības Nr. VM 000063) 

	
	 iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona 

	
	pārvaldē reģistrēts 2023. gada 13.jūnijā ar Nr. 22/10-1.4/453 

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Internāta telpas

	
	aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu,

	
	nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi ir brīvi un evakuācijas izejas 

	
	durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses, kā arī katra stāva koplietošanas telpās un 

	
	telpās, kur paredzēta nakšņošana, izvietoti evakuācijas plāni.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti 

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu 

	
	Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	
	

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	G. Vihrovs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Nosūtīts uz e-pastu: gints.trezins@gmail.com (30.06.2023)
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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