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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Gulbene
	
	Biedrība “Brāļu draudze”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	04.07.2023.
	
	Reģistrācijas Nr. 40008074296

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	“Kalna skola”, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/169
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Kristiāna Dāvida pamatskola un internāta telpas.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Kalna skola”, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Biedrība “Brāļu draudze”

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 40008074296, “Kalna skola”, Barkavas pagasts, Madonas novads, 

	
	LV-4834

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Astrīdas Vāveres ( nometņu vadītājas 

	
	apliecības Nr. 058-00050) iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

	
	Vidzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2023. gada 28. jūnijā ar Nr. 22/10-1.4-506.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Kristiāna Dāvida pamatskola un internāts 

	
	aprīkots ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. 

	
	Ēkas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi ir brīvi un izejas durvis

	
	ir viegli atveramas no telpu iekšpuses. Koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas plāni.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

	
	Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Nosūtīts uz e-pastu: avavere53@gmail.com (04.06.2023) 
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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