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RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	
Rīga
	
	Habad Ebreju privātās vidusskolas atbalsta centrs

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	21.05.2024.
	
	Reģistrācijas Nr. 40008145194

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Elizabetes iela 31a-4, Rīga, LV-1010

	
	

	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)


ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/148
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Habad Ļubavič, Ebreju privātas vidusskolas bērnu dienas nometnei “Gan Israel”

	
	paredzētas telpas, bet tieši: 105.,201.,204.,206.,209.,304.,308.,310. kabinets (turpmāk - Objekts)

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Lāčplēša iela 141, Rīga, LV-1003

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): RĪGAS EBREJU RELIĢISKĀ DRAUDZE

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Juridiska adrese: Peitavas iela 6/8, Rīga, LV-1050, Reģistrācijas Nr. 90000085888

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Simonas Jasas 2024.gada 7.maija iesniegums, kas

	
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2024.gada 7.maijā

	
	ar Nr. 22/8-1.5/841.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Habad Ļubavič, Ebreju privātas vidusskolas trīsstāvu 

	
	ēkā, kas aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, 

	
	[bookmark: _GoBack]automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.  

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav konstatēti. 

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981

	
	“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	A.Dobrovoļskis

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Atzinums nosūtīts uz e-pastu paco21@inbox.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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