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	KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Talsi
	
	Talsu novada pašvaldības
 Bērnu un Jauniešu centrs

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	15.05.2024.
	
	Reģistrācijas Nr.90009113532

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/48
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Talsu novada pašvaldības Bērnu un jauniešu  centra telpas. 

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Brīvības iela 17A, Talsi , Talsu novads, LV-3201 (turpmāk-Objekts).

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Talsu novada pašvaldība,	

	
	Reģ.Nr.90009113532, Talsi, Kareivju iela 7 Talsu novads LV-3201.

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Aritas Andendorfas iesniegums Valsts ugunsdzēsības

	
	un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2024.gada

	
	10.maijā ar Nr. 22/12-1.4/305.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Telpas ir aprīkotas ar      

	
	automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un 

	
	iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu.

	
	Objekta telpas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav.

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	


	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra

	
	noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)




Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	[bookmark: _GoBack]Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore 
	
	*
	
	D.Legzdiņa

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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