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	RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rīga
	
	Juglas Mūzikas skola

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	15.08.2024.
	
	Reģistrācijas Nr. 90000013606

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Murjāņu iela 44, Rīga, LV-1064

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/262
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Juglas Mūzikas skolas lielā zāle 1.stāvā (turpmāk - Nometnes telpas).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Murjāņu ielā 44, Rīgā.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Īpašuma departaments

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050. Reģistrācijas Nr.90000038741.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Lienes Paukšēnas 2024.gada 26.jūlija iesniegums

	
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2024.gada

	
	26.jūlijā ar Nr. 22/8-1.5/1511.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas ir aprīkotas ar automātisko 

	
	ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. 

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
		Slēdziens: Nometnes telpas atbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 

	“Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.




	
	

	8.
		Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 

	“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.




	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. 

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	G.Markovs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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