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	LATGALES REĢIONA PĀRVALDE
Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	
Daugavpilī
	
	Biedrība FREE

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	03.07.2025.
	
	Reģ. Nr.40008219722

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Enerģētiku šķērsiela 3-14, Daugavpils

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/91
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Bērnu nometnes telpas Daugavpils Raiņa centrā

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Komunālā iela 2, Daugavpils

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Reģ. Nr. 90000077325,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Daces Vereba (apliecības numurs 

	
	Nr.110-00158) 2025.gada 26.jūnija iesniegums

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Daugavpils Raiņa centra telpas (aktu zāle 

	
	· 183,4m2, sporta zāle – 425,5m2, kabineti (Nr.303 – 49,7m2, Nr.305 – 67,2m2),

	
	3st.tualetes – 35,8m2) ar kopējo platību 761,6m2

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav

	
	

	7.
	Slēdziens: Bērnu nometnes telpas Daugavpils Raiņa centrā (ar kopējo platību 

	
	761,6 m2) atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

	
	Nr.981 ”Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunktu.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Nr.981 ”Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunktu.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes (turpmāk - VUGD LRP) priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	VUGD LRP Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	K.Žuravļova

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________































DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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