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	ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Tukums
	
	SIA “Cita Klasīte”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	10.07.2025.
	
	Reģ. Nr. 40103227429

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Brīvības laukums 3, Tukums, Tukuma novads

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/104
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: “Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādes “Klasīte””  telpas (turpmāk- objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Brīvības laukums 3, Tukums, Tukuma novads.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Irina Jakobovica,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	personas kods 111175-11087, Brīvības laukums 3, Tukums, Tukuma novads.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Irinas Jakobovicas 2025.gada 30.jūnija
iesniegums (izsūtīts no nometnes.gov.lv).

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas aprīkotas ar automātisko
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un nokomplektēts ar
ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekta telpas atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Zemgales reģiona pārvaldes 
Tukuma daļas komandieris
	
	
	
	V.Driķis

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	10.07.2025. nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments uz e-pastu: citaklasite@inbox.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



2025.gada 10.jūlijs


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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