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	ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Aizkraukle
	
	Tatjana Zagorska-Udaļcova

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	17.07.2025.
	
	-

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Raiņa iela 72-24, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/112
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Odzienas skola un sporta halle (turpmāk – Objekts)

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Odzienas pamatskola”, Vietalvas pagasts, Aizkraukles novads, LV-5109

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Aizkraukles novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000074812,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Tatjanas Zagorskas-Udaļcovas 2025.gada 11.jūlija iesniegums b/n 

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Ēkā ierīkota automātiskā ugunsgrēka

	
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības

	
	aparātiem, veikti ēku elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts atbilst ugunsdrošības prasībām diennakts nometņu rīkošanai.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 ”Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. punkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	M.Ignatjevs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	[bookmark: _GoBack]17.07.2025. elektroniski parakstīts dokuments nosūtīts uz e-pastu tatjana0505@inbox.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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