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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 62302111; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Valmiera
	
	Biedrība “Florbola klubs Rīgas Lauvas”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	15.05.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 40008070383

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Elijas iela 26-13, Rīga, LV-1050

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)


[bookmark: _GoBack]
ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/35
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Kocēnu sporta nams.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Alejas iela 4, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Valmieras novada pašvaldība,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	reģistrācijas Nr. 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmieras novads, LV-4220.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Jurija Fedulova (nometņu vadītāja apliecības Nr. RP000717)

	
	2026. gada 17. maija iesniegums.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2-stāvu ēka, U1 ugunsnoturības pakāpe. 

	
	Ēka ir aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas

	
	sistēmu, iekšējiem ugunsdzēsības ūdensvada krāniem un ugunsdzēsības aparātiem.

	
	Evakuācijas ceļi brīvi un izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses. Katrā stāvā 

	
	koplietošanas telpās un telpās, kurās nakšņo cilvēki, izvietoti evakuācijas plāni.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1.septembra noteikumu

	
	 Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta 

	
	prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības attīstības aģentūras nometņu reģistram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Ž. Deičmane

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
































DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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