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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Limbaži
	
	Biedrība “Limbažu latviskās
dzīvesziņas centrs”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	30.04.2025.
	
	Reģistrācijas Nr. 40008216726

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Pasta iela 6, Limbaži, Limbažu novads,
LV-4001

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/55
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: tūrisma un atpūtas komplekss “Meža salas”

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Meža salas”, Limbažu pagasts, Limbažu novads, LV – 4020.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): SIA “Mežvidus salas”, Reģistrācijas Nr. 40203236235,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	“Meža salas”, Limbažu pagasts, Limbažu novads, LV – 4020.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	[bookmark: _GoBack]Iesniegtie dokumenti: Roberta Šilinga nometņu vadītāja apliecības Nr. 054-00063,

	
	iesniegumi. 

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: tūrisma un atpūtas kompleksa

	
	“Meža salas” 3 - stāvu viesu nams un 1- stāva atpūtas namiņi ar izbūvētu jumta stāvu 

	
	Nr. 4.,5.,6. Ēkas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes

	
	signalizācijas sistēmu, ugunsdzēsības aparātiem un evakuācijas plāniem. 

	
	Evakuācijas durvis viegli atveramas no telpas iekšpuses.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

	
	Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centra nometņu reģistram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un Civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Agita Dreimane

	(amatpersonas amats)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un Civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	(paraksts)

	
	(v. uzvārds)




Krista Dambe

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________



DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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