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	KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	
Ventspils
	
	Ventspils novada pašvaldības iestāde “Ventspils novada izglītības pārvalde”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	12.07.2024.
	
	Reģistrācijas Nr. 40900039800

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12-3.14/404
	2024.gada 14.jūnijā      
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

	(pārbaudes datums (-i))
	

	Kurzemes reģiona pārvaldes (turpmāk –KRP) Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas (turpmāk –UUCAN) vecākā inspektore virsleitnante Diāna Arbidāne

	(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

	piedaloties Piltenes pamatskolas lietvedei/saimniecības pārzinei Judītei Bakanauskai

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

	veica Piltenes pamatskolas un Piltenes internāta telpās Lielā ielā 13 un Lielā ielā 7, Piltenē, Ventspils novadā (turpmāk – Objekts)                                                                                       

	(objekta nosaukums, adrese)

	neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

	(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)



Pārbaudes gaitā:
	1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: 

	Nr.
p.k.
	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs
	Novērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
	Nenovērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	VUGD Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļas 2019.gada 17.oktobra pārbaudes akts Nr.22/12.5-3.1/99.
	1., 2., 3., 4.
	Nav.

	2. 
	VUGD Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļas 2020.gada 15.jūlija pārbaudes akts Nr.22/12.5-3.1/80.
	1., 2., 3., 4., 5.
	Nav.

	3. 
	VUGD KRP UUCAN 2022.gada 3.novembra pārbaudes akts Nr.22/12-3.1/815.
	1., 2., 3.
	Nav.

	
2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

	Nr.
p.k.
	Konstatētie pārkāpumi
	Pamatojums
(normatīvā akta nosaukums un punkts)
	Pārkāpuma novēršanas termiņš

	1
	2
	3
	4




	1
	2
	3
	4

	1. 
	Objekta skolā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma ierīces) pārbaude pilnā apjomā.
	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkts.
	01.07.2025.

	2. 
	Objekta skolā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru pilnā apjomā.
	Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts.
	01.07.2025.

	3. 
	Objekta internātā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru.
	Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts.
	01.07.2025.

	4. 
	Objektā nav veikta ugunsdrošības instruktāža ne retāk kā reizi sešos mēnešos.
	Ugunsdrošības noteikumu
190.1.apakšpunkts.
	30.09.2024.



3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
	Viedoklis tika noskaidrots telefoniski 12.07.2024 plkst. 13:10 



	Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.
Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi
	VUGD KRP aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

	

	VUGD KRP brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD KRP var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.



	Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

	Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	VUGD KRP priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)

	Pārbaudi veica:




	Diāna Arbidāne
	
	*

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)

	

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

Pārbaudes akts nosūtīts elektroniski.

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

	20__.
	gada ___. ___________
	



*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU
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