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	KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Liepāja
	
	SIA “Samts pasākumi”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	05.06.2025.
	
	Reģistrācijas Nr. 40203538050

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Uliha iela 15/17, Liepāja

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/68
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: SIA “Samts pasākumi” pagrabstāva telpas (turpmāk – Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Uliha iela 15/17, Liepāja.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):    Eglons Sējējs;

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
		Uliha iela 23 - 1, Liepāja.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: SIA “Samts pasākumi” valdes locekles Elīzas Trusiņas 2025.gada 22.maija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 22.05.2024. ar Nr.22/12-1.4/300 un Nr.22/12-1.4/301.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: SIA “Samts pasākumi” nometņu organizētāju telpas izvietotas pagrabstāvā ar tiešu evakuācijas izeju uz āru. Telpa aprīkota ar autonomo dūmu detektoru, kā arī telpas nodrošināta ar ugunsdzēšamo aparātu.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	*
	
	A.Jakubauskis

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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