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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 62302111; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv


	Limbaži
	
	Limbažu novada pašvaldība

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	10.02.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 90009114631

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Rīgas iela 16, Limbaži,
Limbažu novads, LV-4001

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/10-3.16/21
	2026.gada 3.februārī
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD)

	(pārbaudes datums (-i))
	

	Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore

	leitnante Krista Dambe

	(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

	piedaloties Liepupes pamatskolas direktorei Artai Rubezei un par objekta ugunsdrošību atbildīgajai 

	personai Jurim Pētersonam

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

	veica Liepupes pamatskolas, “Veiksmes”, Liepupes pagastā, Limbažu novadā, LV-4023  

	(turpmāk – Objekts)

	(objekta nosaukums, adrese)

	plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

	(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)



Pārbaudes gaitā:
	1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: 

	Nr.
p.k.
	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs
	Novērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
	Nenovērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	-
	-
	-

	
2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

	Nr.
p.k.
	Konstatētie pārkāpumi
	Pamatojums
(normatīvā akta nosaukums un punkts)
	Pārkāpuma novēršanas termiņš

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Objektam ugunsaizsardzības sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces (trauksmes pogas) nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem valsts valodā.
	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 136.punkts.
	01.04.2026.

	2. 
	Objekta 3.stāva evakuācijas plāns nav aktuāls, bet tieši, evakuācijas plānā norādīts, ka 3.stāvā izvietoti seši ugunsdzēsības aparāti, bet Objekta 3.stāvā atrodas pieci ugunsdzēsības aparāti.
	Ugunsdrošības noteikumu 234.punkts.
	01.04.2026.



3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
	Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti saņemti 2026. gada 10. februārī plkst. 14:07 uz 

	e-pastu: krista.dambe@vugd.gov.lv, ar tekstu: “Labdien. Visi konstatētie pārkāpumi ir novērsti. 

	Evakuācijas plāni ir aktualizēti un pielikti jauni, 10.02.2026. Trauksmes pogām ir apzīmējumi, taču 

	trūkst uzrakstu. Šos uzrakstus nav iespējams iegādāties tuvākajā apkaimē, norādītajā termiņā līdz 

	1.aprīlim centīsimies tos iegādāties.”

	No e-pasta: liepupes.pamatskola@limbazunovads.lv



	Saskaņā ar Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likuma 10.panta pirmās daļas 4.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.


Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi
	VUGD Vidzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

	

	VUGD Vidzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Vidzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.



	Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

	Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)

	Pārbaudi veica:

	Krista Dambe
	
	

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)

	
Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:



	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

	20__.
	gada ___. ___________
	




DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU
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