2

	[image: image1.png]Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests





	RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302110, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv


	Rīga
	
	Jūrmalas Kauguru vidusskola

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	14.05.2026.
	
	Reģistrācijas Nr.90000051519

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Raiņa iela 118, Jūrmala, LV-2016

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)


ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/133
par atbilstību ugunsdrošības prasībām
	1.
	Apsekots: bērnu dienas nometnei “Kopā varam, kopā darām!” paredzētās telpas, Jūrmalas

	
	Kauguru vidusskolas sākumskolas ēkā – kabinetu Nr.1, Nr.2, Nr.3 un Nr.4 telpas,

	
	Lēdurgas ielā 27, Jūrmalā (turpmāk – Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Lēdurgas iela 27, Jūrmala, LV-2011.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,  

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	reģistrācijas Nr.40900036698, Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Oksanas Strodes 2026.gada 27.aprīļa iesniegums b/n, Valsts ugunsdzēsības

	
	un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2026.gada 27.aprīlī ar Nr.22/8-1.5/946.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas, kas ir nodrošinātas ar automātisko

	
	ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko balss ugunsgrēka

	
	izziņošanas sistēmu, iekšējiem ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas ugunsdzēsības krāniem, un

	
	ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: apsekotās telpas atbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238

	
	“Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981

	
	“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)


	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	D.R.Brutāns

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)


Atzinumu saņēmu:
	Atzinums nosūtīts uz e-pastu: ksenija35@inbox.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)


20____. gada ___. ___________
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

