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	RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302110, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rīga
	
	Valsts izglītības attīstības aģentūra

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	02.07.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 90009115938

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/255
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Diennakts nometnei “Literārā nometne Rakstaudze – 2026” (no 2026. gada 26. jūlija 

	
	līdz 2026. gada 1. augustam) paredzētās Ogres tehnikuma telpas (turpmāk – Objekts) .

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pag., Ogres nov., LV-5001.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Izglītības un zinātnes ministrija;

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 90000022399 , Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Jogitas Liepiņas iesniegums Nr. b/n, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

	
	dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2026. gada 15. jūnijā ar Nr. 22/8-1.5/1444.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas ir aprīkotas ar automātisko 

	
	ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko ugunsgrēka balss

	
	izziņošanas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	
	6.1. Objektā nav veikta elektroinstalācijas pārbaude, kā rezultātā ir pārkāptas Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 56. punkta prasības.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981

	
	“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	I.Vincāns

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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