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	RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302110, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rīga
	
	“Bērnu un jauniešu basketbola skola Rīga”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	25.06.2026.
	
	Reģistrācijas Nr.3371902398

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Krišjāņa Barona iela 107, Rīga, LV-1012

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/240
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: bērnu diennakts nometnei “Basketbols Vasiļevska Eva 1” paredzētās telpas: klases,

	
	sporta zāle, ēdnīca un koplietošanas telpas, Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolā,

	
	Kronvalda ielā 8, Jūrmalā (turpmāk - Objekts), (laika posmā no 28.06.2026. līdz 05.07.2026.).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Kronvalda iela 8, Jūrmala, LV-2008.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	reģistrācijas Nr.40900036698, Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Evas Vasiļevksas 2026.gada 15.jūnija iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un

	
	glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2026.gada 15.jūnijā ar Nr.22/8-1.5/1446.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas ir nodrošinātas ar automātisko

	
	ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko balss ugunsgrēka

	
	izziņošanas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekta telpas atbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238

	
	“Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981

	
	“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. 

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)
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	D.R.Brutāns

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Atzinums nosūtīts uz e-pastu: eva.vasilevska@inbox.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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