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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 62302111; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Valmiera
	
		Naukšēnu pamatskola

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	17.06.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 40900028012

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	"Naukšēnu skola", Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4244

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/70
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Naukšēnu pamatskolas skolas ēka, internāta ēka un sporta halle.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Naukšēnu skola”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4244.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Valmieras novada pašvaldība,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	reģistrācijas Nr. 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Līgas Stupeles (nometņu vadītājas apliecības Nr. 081-00006)

	
	2026. gada  4. jūnija iesniegums.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3-stāvu skolas ēka, kas aprīkota ar 

	
	automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, telpās izvietoti 

	
	ugunsdzēsības aparāti, koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas plāni, evakuācijas ceļi 

	
	brīvi, durvis viegli atveramas. 2- stāvu internāta ēka, kas aprīkota ar automātisko

	
	ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, telpās izvietoti

	
	ugunsdzēsības aparāti, evakuācijas plāni. Evakuācijas ceļi brīvi, durvis viegli 

	
	atveramas. 2-stāvu sporta halle, kas aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas

	
	un trauksmes signalizācijas sistēmu, telpās izvietoti ugunsdzēsības aparāti un 

	
	evakuācijas plāni. Evakuācijas ceļi brīvi, durvis viegli atveramas. 

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika  konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada

	
	1. septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5. apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības attīstības aģentūras nometņu reģistram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)



Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
		Ž. Deičmane

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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