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	LATGALES REĢIONA PĀRVALDE 
Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv




	Balvi
	
	Balvu novada pašvaldība

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	15.09.2025.
	
	Reģistrācijas numurs: 90009115622

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu nov., LV-4501

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/9-3.2/579
	2025.gada 26.augustā   
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

	(pārbaudes datums (-i))
	

	Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore

	kapteine Laura Melne

	(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

	piedaloties Balvu Sporta skolas ēku apsaimniekojamās teritorijas pārzinim A. Žugam

	[bookmark: _GoBack](objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

	veica Balvu Sporta skolas Alejas ielā 2, Balvos, Balvu novadā, LV-4501 (turpmāk - Objekts)                                                                                                                

	(objekta nosaukums, adrese)

	plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

	(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)



Pārbaudes gaitā:
	1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: 

	Nr.
p.k.
	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs
	Novērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
	Nenovērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Pārbaudes akts no 2024.gada 17.maija Nr. 22/9-3.2/393
	1. punkts
	Nav

	
2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

	Nr.
p.k.
	Konstatētie pārkāpumi
	Pamatojums
(normatīvā akta nosaukums un punkts)
	Pārkāpuma novēršanas termiņš

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Objektā evakuācijas plāna grafiskajā daļā nav norādītas visas manuālās automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iedarbināšanas ierīces atrašanās vietas.
	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 
(turpmāk - ugunsdrošības noteikumi)
231.6. apakšpunkts.
	31.10.2025.



3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
	Viedoklis un argumenti 2025.gada 15.septembrī saņemti elektroniski uz e-pastu: 

	laura.melne@vugd.gov.lv , norādot: “Labdien! Pārbaudes laikā konstatētais prasību pārkāpums 

	"Objektā evakuācijas plāna grafiskajā daļā nav norādītas visas manuālās automātiskās ugunsgrēka 

	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iedarbināšanas ierīces atrašanās vietas" ir novērsts.”. 

	Iesūtīts no e-pasta: balvibjss@balvi.lv , plkst.10:58. (skatīt pielikumā).



	Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.
Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi
	VUGD Latgales reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

	

	VUGD Latgales reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Latgales reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.



	Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

	Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	VUGD Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

	(amatpersonas amats un adrese)

	Pārbaudi veica:




	Laura Melne
	
	

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)

	
Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:



	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

	20__.
	gada ___. ___________
	




DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU
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